A.D. „ZVORNIK STAN“

Z V O R N I K

Datum: 04.01.2024.godine

Predmet: Zahtjev za dostavljanje ponuda

Na osnovu Akta o procjeni rizika br. 604-Z-35/22 od 28.09.2022. godine, i Plana aktivnosti za otklanjanje i smanjenje rizika na radnom mjestu i radnoj sredini br. 1751/23 od 15.11.2023. godine, potrebno je izvršiti periodične preglede i ispitivanja opreme.

Periodični pregled sredstava i opreme za rad u skladu za Pravilnikom o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava i opreme za rad (Sl.gl. Republike Srpske br. 66/08) i to za:

- Autogeni aparat (boce i breneri) komada 1

- Aparat za elektro zavarivanje  komada 1

- Sistem za omekšavanje vode komada 1

- Brusilica komada 1

- Aparat za detekciju gasa (ručni prenosni) komada 1

- Kompresor za vazduh komada 1

Mikroklimatska mjerenja za zimski period u skladu sa Pravilnikom o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine ( Sl.gl. Republike Srpske br. 66/08). Mjerenja se vrše na tri mjerna mjesta i to: kotlana Z-16, kotlana Zmajevac i kotlana B-Blokovi.

Pregled i ispitivanje elektroenergetskig i gromobranskih instalacija u kotlarnicama (kotlana Z-16, kotlana Zmajevac i kotlana B. Blokovi) u skladu sa Pravilnikom o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava i opreme za rad (Sl.gl. Republike Srpske br. 66/08).

Pored gore navedenog potrebno je izvršiti i periodični pregled i servisiranje PP aparata i hidrantske mreže i to:

1.PP aparati komada 18

2. Hidrantska mreža komada 6.

Molimo Vas da nam dostavite Vašu ponudu sa sledećim elementima (mjesto pregleda je u sjedištu društva) :

-cijena sa PDV-om,

-vrijeme pregleda i vrijeme izvršenja usluge

-uslove i rok  plaćanja

Da bi vaša ponuda bila validna neophodno je da dostavite odgovarajuće i važeće licence .

Ponude dostaviti do ponedeljka, 15.01.2024.godine na e-mail: nabavka1@zvornikstan.com ili poštom na adresu:

Zvornik stan ad

Ul.Svetog Save Z 16

75400 Zvornik          								Zvornik stan ad